## Slide 1: 智能联动中心

## Slide 2: 解决什么问题
多系统联动
  解决多系统相互隔离，搭建系统间联动的桥梁
业务扩展
  不修改原系统前提下，按需增加业务逻辑功能
智能决策
  联合分析多系统数据，并自动决策控制

## Slide 3: 如何解决问题
基于事件流的技术
将工业制造过程中大量的实时数据流看作不同类型的事件
分析事件间的关系，建立不同的事件关系序列库
利用过滤、关联、聚合等技术，从大量的简单业务事件中，提取出更加有用的，少量的，组合的复杂事件
实现从大量离散的工业数据流中，实时的识别出特定的规则逻辑
结合事件规则引擎，实现对复杂事件的实时响应，并实现自动联动控制

## Slide 4: 智能联动中心
智能联动中心
输入适配器
输出适配器
智能引擎
规则库
事件
事件
事件
动作
动作
监控数据
生产系统
设备参数
物流信息
传感器
消息通知
监控告警
自动控制
系统联动
数据来源
联动动作

## Slide 5: 数据来源
监控数据
  非法闯入
  环境异常
物流信息
  物料流转
  库存告警
生产系统
  ERP
  MES
  TPM
设备参数
  工业网关
  PLC
  OPC
  工业总线
传感器
  温度计
  液位计
  压力计

## Slide 6: 联动动作
消息通知
  短信
  微信
  电子邮件
监控告警
  视觉告警
  声音告警
  实时数据监控
自动控制
  自动停机
  产能控制
  能耗管理
系统联动
  生产系统
  办公系统
  监控系统

## Slide 7: 智能引擎
复杂条件引擎——多数据源组合判断条触发
  室温超过30 ℃ ，时间在8:00-17:00间，则启动机房空调
时序状态引擎——单数据源时序状态组合触发
  连续5天平均气温超过28℃，则启动中央空调
复合事件引擎——多种触发组合触发
  启动机房空调且启动中央空调，则启动备用电源

## Slide 8: 规则定义
预定义规则
  常用需求预先编码内置
自定义规则
  临时规则
  按需定制

## Slide 9: 二次开发
开放API
  开发接口
  SDK
  开发文档
  安全认证

## Slide 10: 基于大数据分析平台的智能联动中心

## Slide 11
数据源
实时数据
数据库
日志数据
其他数据
数据采集系统
实时分析系统
离线分析系统
数据展现系统
大数据分析平台
Web
APP
JDBC
日志收集
实时API
采集协议
数据队列
订阅/分发
任务调度
分布式数据仓库
数据挖掘
商业智能
机器学习
离线分析
权限控制
定制报表
数据看板
消息通知
大屏展示
开放API
第三方应用
EXE
实时计算
实时分析
趋势关联
商业智能
实时联动
大数据分析平台
数据采集系统
离线分析系统
实时分析系统
数据展现系统
分布式计算系统

## Slide 12: 数据采集系统
支持多种数据源
  大型数据库（Oracle、MS SQL Server、MySQL、DB2……）
  小型数据库（Access 、Excel 、Foxbase、sqlite）
  文件（TXT、XML、JSON）、日志
  工业网关
  ……
支持任务调度
  实时采集
  定时采集
  手工触发

## Slide 13: 离线分析系统
分布式数据库
  海量数据：PB级别数据分析
离线分析
  分布式计算：多个计算节点并行计算
商业智能
  报表系统：生产报表、质检报表、自定义报表
  多维分析：趋势分析、行为分析、数据挖掘

## Slide 14: 实时分析系统
实时联动
  异常预警：从海量数据中发现异常
  系统联动：预定义规则与特定事件联动
实时分析
  实时分析：数秒内返回上亿行数据的分析
  实时看板：生产进度，工艺参数
  商业智能：热点分析，趋势关联

## Slide 15: 数据展现系统
分析报表
  生产报表
  多维分析
  趋势预测
数据看板
  生产进度
  工艺参数
  关键指标
消息通知
  短信通知
  微信通知
  电子邮件
开放API
  第三方应用读取数据
  二次开发
  编程接口

## Slide 16: 分布式计算系统
水平扩展
  存储扩容——增加存储节点
  计算扩容——增加计算节点
高可靠性
  数据备份——分布式存储，每份数据存3份，硬盘损坏直接更换，数据不丢失
  计算冗余——计算资源自动调配，节点故障后计算任务自动在其他节点上执行，无单点故障

## Slide 17: 实时联动
规则库
数据采集系统
实时分析系统
离线分析系统
数据展现系统
大数据分析平台
JDBC
日志收集
实时API
采集协议
数据队列
订阅/分发
任务调度
分布式数据仓库
数据挖掘
商业智能
机器学习
离线分析
权限控制
定制报表
数据看板
消息通知
大屏展示
开放API
实时计算
实时分析
趋势关联
商业智能
实时联动
输入适配器
规则定义
智能引擎
实时联动
数据/事件转换
时序状态引擎
规则库
编程接口
自定义规则
联动适配器
Rest API
Web Service
SNMP
RPC
SOAP
JSON
XML
OPC
预定义规则
程序库
日志系统
转换规则库
转换规则定义
数据采集系统
Web
APP
第三方应用
EXE
复杂条件引擎
复合事件引擎

## Slide 18: 实时联动——输入适配
支持多种数据源
  大型数据库（Oracle、MS SQL Server、MySQL、DB2……）
  小型数据库（Access 、Excel 、Foxbase、sqlite）
  文件（TXT、XML、JSON）、日志
  工业网关（OPC、PLC、DCS、CAN Bus、DeviceNet、Profibus……）
  ……

## Slide 19: 实时联动——联动适配
支持多种联动接口
  RPC
  SOAP
  XML
  HTTP
  WebService
  RestAPI
  SNMP
  OPC
  ……

## Slide 20: 实时联动——智能引擎
支持多种智能引擎
  CEP —— Complex Event Processing
  ESP —— Event Stream Processing
  EDA —— Event Driven Architecture
  BRMS —— Business Rules Management Systems

## Slide 21: 实时联动——规则定义
多种规则定义方法
  预定义规则 —— 预先以编码方式固化到系统内部
  自定义规则 —— 提供多种自定义规则方法
    决策表
    规则定义语言
    编程接口

## Slide 22: 智能联动中心开发计划

## Slide 23: 智能联动中心——开发计划
数据采集系统
实时分析系统
离线分析系统
数据展现系统
大数据分析平台
JDBC
日志收集
实时API
采集协议
数据队列
订阅/分发
任务调度
分布式数据仓库
数据挖掘
商业智能
机器学习
离线分析
权限控制
定制报表
数据看板
消息通知
大屏展示
开放API
实时计算
实时分析
趋势关联
商业智能
事件联动
需要开发
暂不开发
规则库
输入适配器
规则定义
智能引擎
事件联动系统
数据/事件转换
时序状态引擎
规则库
编程接口
自定义规则
联动适配器
Rest API
Web Service
SNMP
RPC
SOAP
JSON
XML
OPC
预定义规则
程序库
日志系统
转换规则库
转换规则定义
复杂条件引擎
复合事件引擎

## Slide 24: 智能联动中心——路线图
基础平台开发
规则引擎框架开发
预定义规则迭代开发
自定义规则界面开发
开放编程接口开发
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
5月-8月人员需求：
开发 - 12人
测试 – 3人
9月-12月人员需求：
开发 - 18人
测试 – 4人

## Slide 25: 基础平台开发——任务分解
任务分解 |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 人员需求
离线系统 | Hadoop |  |  |  |  | 开发4人+测试1人
 | 分布式数据库 |  |  |  |  | 开发4人+测试1人
数据抽取 | 抽取引擎 |  |  |  |  | 开发4人+测试1人
 | 任务调度 |  |  |  |  | 开发4人+测试1人
 | 数据队列 |  |  |  |  | 开发2人+测试0.5人
 | 数据分发 |  |  |  |  | 开发2人+测试0.5人
实时系统 | Spark |  |  |  |  | 开发4人+测试1人
规则引擎框架 | Drool |  |  |  |  | 开发4人+测试1人

## Slide 26: 规则迭代开发——路线图
规则收集
输入适配
9月
10月
11月
12月
引擎开发
规则库
内部测试
现场联调
联动适配
规则收集
输入适配
引擎开发
规则库
内部测试
现场联调
联动适配
规则收集
输入适配
引擎开发
规则库
内部测试
现场联调
联动适配
预定义规则1期
预定义规则2期
预定义规则3期
8月

## Slide 27: 规则迭代开发——任务分解
任务分解 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 人员需求
预定义规则 | 预定义规则1期 |  |  |  |  | 开发6人+测试2人
 | 预定义规则2期 |  |  |  |  | 开发6人+测试2人
 | 预定义规则3期 |  |  |  |  | 开发6人+测试2人
自定义规则 | 规则引擎 |  |  |  |  | 开发2人+测试0.5人
 | 规则库 |  |  |  |  | 开发2人+测试0.5人
编程接口 | 开放接口 |  |  |  |  | 开发2人+测试0.5人
 | 程序管理 |  |  |  |  | 开发2人+测试0.5人
消息通知 |  |  |  |  |  | 开发2人+测试1人
数据展示 |  |  |  |  |  | 开发2人+测试1人